ИНСТРУКЦИЯ № 01/07

по применению дезинфицирующего средства «Клиндезин®-спрей» фирмы «Лизоформ Др. Ханс Роземанн ГмбХ», Германия

Санкт-Петербург 2007

ИНСТРУКЦИЯ № 01/07

по применению дезинфицирующего средства

«Клиндезин®-спрей» фирмы «Лизоформ Др. Ханс Роземанн ГмбХ», Германия

Инструкция разработана в Испытательном лабораторном центре ФГУ «РНИИТО им. Р.Р.Вредена Росздрава».

Авторы: А.Г. Афиногенова, Г.Е. Афиногенов.

Инструкция предназначена для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Средство «Клиндезин®-спрей» представляет собой бесцветный прозрачный раствор с характерным запахом, готовый к применению. В состав средства в качестве активно действующих веществ входят пропанол-1 (30%), пропанол-2 (15%), 0,2% алкилдиметилбензиламмония хлорида (бензалкониумхлорид, ЧАС) и функциональные добавки (эфир полиольной жирной кислоты и отдушка).

Срок годности средства составляет 5 лет при условии хранения в невскрытой упаковке производителя при температуре не ниже плюс 5°С и не выше плюс 30°С.

Выпускается в пластмассовых флаконах вместимостью 0,1 л, 0,5 л, 1 л с насадками для распыления и в канистрах 5 л.

- Средство «Клиндезин®-спрей» обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, кишечных инфекций), вирусов (гепатит В, ВИЧ),грибов рода Кандида, Трихофитон.

- Средство «Клиндезин®-спрей» по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных соединений. При ингаляционном воздействии средство относится к 4 классу мало опасных веществ (классификация химических дезинфицирующих веществ по степени летучести (20°С)). Местное раздражающее действие средства на кожу не выявлено. Сенсибилизирующая активность препарата не выявлена. Средство при использовании способом орошения в норме расхода 50 мл/м2 и при обработке поверхностей не более 1/10 общей площади не оказывает раздражающего действия на слизистые оболочки.

ПДК пропанолов в воздухе рабочей зоны 10 мг/м3, 3 класс опасности (пары).

ПДК ЧАС в воздухе рабочей зоны для субстанций составляет 1 мг/м3 (аэрозоль), 2 класс опасности, требуется защита глаз и кожи.

1.4. Средство «Клиндезин®-спрей» предназначено:

- небольших по площади помещений, труднодоступных поверхностей в помещениях;

- предметов обстановки (в т.ч. жалюзей, бактерицидных ламп);

- медицинских приборов и оборудования;

- оборудования в клинических, микробиологических и др. лабораториях;

- оборудования и поверхностей санитарного транспорта после транспортировки инфекционного больного, загрязненного белья, предметов медицинского назначения и т.д.;

- для дезинфекции матрасов реанимационных кроватей, не подлежащих дезкамерной обработке;

- для дезинфекции датчиков к аппаратам УЗИ и т.п.;

- для дезинфекции резиновых и пропиленовых ковриков;

в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля, в детских дошкольных и школьных учреждениях, на предприятиях общественного питания и торговли, на коммунальных объектах (парикмахерские, гостиницы, общежития, учреждения соцобеспечения), на предприятиях химико-фармацевтической и биотехнологической, пищевой промышленности.

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1. Средство «Клиндезин®-спрей» применяется для обеззараживания поверхностей (кроме тех, которые повреждаются под воздействием спиртов: покрытых лаком, из плексигласа и других) способом орошения. .

Режимы дезинфекции средством представлены в таблице 1.

2.2. Поверхности орошают средством до полного смачивания с расстояния 30 см. Расход средства составляет 40-50 мл на м2 поверхности. Средство быстро высыхает, не оставляя следов на поверхностях. Максимально допустимая площадь обрабатываемой поверхности должна составлять не более 1/10 от общей площади помещения.

2.3. Датчики диагностического оборудования (УЗИ и т.п.) обрабатывают салфеткой, предварительно обильно смоченной средством «Клиндезин® -спрей».

Таблица 1 Режимы дезинфекции средством «Клиндезин®-спрей»

| Вид инфекции | Время обеззараживания небольших по площади поверхностей в помещениях (мин) | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- |
| Бактериальные (кроме туберкулеза), вирусные, кандидозы | 5 | Орошение |
| Туберкулез, дерматофитии | 10 | Орошение |

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

- Персонал может проводить работы способом орошения без средств защиты органов дыхания при обработке малых по площади поверхностей при соотношении обработанной площади к площади помещения 1:10 при соблюдении нормы расхода.

- Не орошать нагретые поверхности и не распылять средство вблизи огня и включенных приборов! Средство легко воспламеняется!

- Не принимать средство внутрь!

- Хранить при температуре не ниже плюс 5°С и не выше плюс 30°С отдельно от лекарственных средств, в местах, недоступных детям.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. При несоблюдении мер предосторожности возможно появление раздражения слизистых оболочек глаз и верхних дыхательнщх путей (резь в глазах, слезотечение, першение в горле). В этом случае пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух; показано теплое питье. При необходимости следует обратиться к врачу.

- При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды, закапать 2 капли 30% раствора сульфацила натрия.

- При попадании средства в желудок промыть его большим количеством воды, после этого принять 10-15 измельченных таблеток активированного угля.

- При попадании средства на кожу смыть его водой.

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

5.1. Контролируемые показатели и нормы. Дезинфицирующее средство «Клиндезин®-спрей» контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, запах, показатель активности водородных ионов (рН), массовая доля н-про-пилового и изопропилового спиртов.

В таблице 2 представлены контролируемые показатели нормы по каждому из них.

Таблица 2

Показатели качества дезинфицирующего средства «Клиндезин®-спрей»

| №п/п | Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Прозрачный раствор |
| 2 | Цвет | Бесцветный |
| 3 | Запах | Характерный |
| 4 | Показатель активности водородных ионов (рН) | 7,5 ±1,0 |
| 5 | Массовая доля пропанола-1 (%) | 30,0 ±1,5 |
| 6 | Массовая доля пропанола-2 (%) | 15,0 ±0,75 |

5.2. Определение внешнего вида, цвета и запаха.

Внешний вид и цвет средства определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм   \ наливают средство до половины и просматривают в проходящем свете. : Пробирку устанавливают на лист белой бумаги. Запах оценивают органолептическим методом.

5.3.	Определение водородного показателя (рН) средства. Показатель концентрации водородных ионов (рН) определяют

потенциометрическим методом в соответствии с ГФ XI, вып. I, стр. 113 «Определение рН».

5.4.	Определение массовых долей изопропилового спирта

5.4.1.	Оборудование, реактивы.

Хроматограф лабораторный газовый с пламенно-ионизационным детектором.

Колонка хроматографическая металлическая длиной 100 см и внутренним диаметром 0,3 см.

Сорбент - полисорб-1 с размером частиц 0,1-0,3 мм по ТУ 6-09-10-1834-88.

Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104-88 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Микрошприц типа МШ-1.

Азот газообразный технический по ГОСТ 9293-74, сжатый в баллоне.

Водород технический по ГОСТ 3022-88, сжатый в баллоне или из генератора водорода системы СГС-2.

Воздух, сжатый в баллоне по ГОСТ 17433-80 или из компрессора.

Секундомер по ТУ 25-1894.003-90.

Пропанол-1 для хроматографии по ТУ 6-09-783-76, аналитический стандарт. Пропанол-2 для хроматографии по ТУ 6-09-4522-77, аналитический стандарт.

5.4.2.	Подготовка к выполнению измерений

Монтаж, наладку и вывод хроматографа на рабочий режим проводят в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору.

5.4.3.	Условия хроматографирования

Скорость газа-носителя	30 см3/мин.

Скорость водорода	30 см3/мин

Скоро сть воздуха	3 00± 100см3/мин.

Температура термостата колонки	135 °С

Температура детектора	150°С	^

Температура испарителя	200°С

Объем вводимой пробы	0,3 мкл	, %Скорость движения диаграммной ленты	200 мм/час

Время удерживания изопропилового спирта        ~ 4 мин.

Время удерживания н-пропилового спирта	~ 6 мин.

Коэффициент аттеньюирования подбирают таким образом, чтобы высоты хроматографических пиков составляли 40-60% от шкалы диаграммной ленты.

5.4.4.	Приготовление градуировочного раствора

С точностью до 0,0002 г взвешивают аналитические стандарты изопропилового, н-пропилового спиртов и дистиллированную воду в количествах, необходимых для получения растворов с концентрацией указанных спиртов около 30% и 15% соответственно. Отмечают величины навесок и рассчитывают точное содержание спиртов в массовых процентах.

5.4.5.	Выполнение анализа

Градуировочный раствор и анализируемое средство хроматогра-фируют не менее 3 раз каждый и рассчитывают площади хроматографических пиков.

5.4.6.	Обработка результатов

Массовые доли изопропилового и н-пропилового спиртов (X) в процентах вычисляют по формуле:

с, • sx

•хг

где     Cst - содержание определяемого спирта в градуировочном

растворе, % Sx - площадь пика определяемого спирта на хроматограмме

испытуемого средства; Sst - площадь пика определяемого спирта на хроматограмме

стандартного раствора.

За результат принимают среднее арифметическое значение из двух параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемого расхождения 0,005%. В случае превышения анализ повторяют и за результат принимают среднее арифметическое значение всех измерений. Допускаемая относительная суммарная погреш- ■ ность результата анализа ±6,0% для доверительной вероятности 0,95.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1.Средство в упакованном виде хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, на расстоянии от нагревательных приборов и открытого огня не менее 1 м, при температуре от 5° до ЗО°С.

6.2. Средство транспортируют наземными видами транспорта, обеспечивающими защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на этих видах транспорта. При случайном разливе средства засыпать его песком или опилками, собрать в емкости для последующей утилизации.