ИНСТРУКЦИЯ №20/10

по применению дезинфицирующего средства «Миродез специаль», ООО «Мир дезинфекции» (Россия) для дезинфекции и мытья поверхностей

Инструкция разработана: в ГУП «Московский городской центр дезинфекции» (ГУП МГЦД), ООО «Мир дезинфекции».

Авторы: Войчишина Д.В., Тарабрина М.А., Шестаков К.А.(ГУП МГЦД), Хильченко О.М. ООО «Мир дезинфекции».

1.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Средство «Миродез специаль» представляет собой прозрачную жидкость  от бесцветной до светло-желтого цвета,  допускается легкая опалесценция,  со слабым запахом применяемой отдушки.  Содержит 18,5% комплекса неионогенных поверхностно-активных веществ и 5% алкилдиметилбензиламмоний хлорида, рН 5,25 ± 1,0.

Средство расфасовано в полиэтиленовые ёмкости вместимостью 0,1дм3, 0,2 дм3 , 0,5 дм3, 1 дм3, 5 дм3, 10 дм3, 20 дм3 , 40 дм3.

Срок годности средства, при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя при температуре от -20°С до +30°С составляет 5 лет.

Рабочие растворы бесцветные, прозрачные с легким приятным запахом. Срок годности рабочих растворов- 14  суток

1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (исключая микобактерии туберкулеза).

Средство обладает хорошими моющими, чистящими и обезжиривающими свойствами.

Моющая  способность 0,25% раствора средства при Т=20 0С составляет 100% по ГОСТ Р 51 696-2000, при норме 80%, смываемость с посуды – 0,02 мг/дм3, при норме не более 0,1 мг/дм3.

Средство уничтожает масло-жировые загрязнения, пыль, грязь, сажу,  белковые отложения и другие трудно удалимые  вещества  с поверхностей из любых материалов,  в том числе пористых (стекло, зеркала, металлы, керамика, ковры, кожа, хромированные изделия, бетон, кафель, резина, пластик, винил, фарфор, фаянс и др.), не фиксирует органические загрязнения.

При высыхании не оставляет разводов, не нарушает защитных покрытий на поверхностях.

Средство хорошо смешивается с водой, сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания.

Средство не совместимо с натуральными и синтетическими мылами, анионными поверхностно-активными соединениями.

1.3. Средство по классификации ГОСТ 12.1.007-76. по параметрам острой токсичности при введении в желудок и при нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ; при введении в брюшную полость средство малотоксично. Пары растворов средства в насыщающих концентрациях при ингаляции  малоопасны. При попадании на кожу оказывает слабое местно-раздражающее действие и умеренное - на слизистые оболочки глаз; не обладает сенсибилизирующим действием.

ПДК в воздухе рабочей зоны алкилдиметилбензиламмоний хлорида составляет 1 мг/м3 (аэрозоль) – 2 класс опасности, требуется защита кожи и глаз.

1.4. Средство предназначено для использования в лечебно-профилактических организациях (ЛПО) разного профиля, включая детские отделения и отделения неонатологии, детских, пенитенциарных, коммунально-бытовых, спортивных и административных учреждениях, предприятиях общественного питания,  промышленных рынках  для:

- очистки и мытья от комплексных загрязнений разного характера различных поверхностей оборудования (в т.ч. медицинского, санитарно-технического и пр.);

-  для мытья и очистки приборов, стен из различных материалов: стекла, мрамора, гранита, керамической плитки, линолеума, ПВХ, окрашенных, деревянных, металлических и текстильных поверхностей;

- для мытья и очистки полов из различных материалов: мрамора, гранита, керамической плитки, линолеума, ПВХ, окрашенных, деревянных, металлических и текстильных поверхностей ручным способом, с применением уборочной техники или при применении поломоечных машин  различного типа;

- дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, наружных поверхностей приборов и аппаратов; санитарно-технического оборудования, в т.ч. акриловых ванн, раковин и т.д. после проведения лечебных и гигиенических процедур;

- проведения генеральных уборок в ЛПО, детских учреждениях по бактериальному режиму;

- текущей уборки структурных подразделений  ЛПО.

- мытья (обезжиривания) посуды;

-  дезинфекции и мытья игрушек.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА

2.1. Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде (табл. 1).

Таблица 1

## Ингредиенты для приготовления рабочих растворов

## средства «Миродез специаль»

| Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | ### Количество ингредиента (мл), необходимое для приготовления рабочего раствора объемом |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### 1 л |  | 10 л |  | 15 л |  |
|  | ### Средство | Вода | ### Средство | Вода | ### Средство | Вода |
| 0,25 | 2,5 | 997,5 | 25 | 9975 | 37,5 | 14962,5 |
| 0,5 | 5 | 995 | 50 | 9950 | 75 | 14925 |
| 1,0 | 10 | 990 | 100 | 9900 | 150 | 14850 |
| 2,0 | 20 | 980 | 200 | 9800 | 250 | 14750 |
| 3,0 | 30 | 970 | 300 | 9700 | 450 | 14550 |

3. РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

3.1 Рабочие растворы средства «Миродез специаль» применяются для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, наружных поверхностей приборов и аппаратов; санитарно-технического оборудования, посуды, белья, игрушек, уборочного материала, инвентаря способами протирания, орошения, замачивания или погружения по режимам, указанным в таблице 2.

3.2. Поверхности в помещениях, жесткую мебель, поверхности приборов, аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода рабочего раствора средства – 100 мл/ м2 обрабатываемой поверхности или орошают из расчета 300 мл /м2 при использовании гидропульта, автомакса или 150 мл/м2  – при использовании распылителя типа «Квазар». При обработке мягкой мебели, напольных и ковровых покрытий, поверхностей, имеющих пористость, шероховатости и неровности, допустимая норма расхода средства может составлять от 100 до 150 мл/м2, при этом поверхности чистят щетками, смоченными в растворе средства.  Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется.

3.3. Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью щетки, ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода 100 мл/м2 обрабатываемой поверхности, при обработке способом орошения – 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»). По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой.

Внимание! При проведении дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях с помощью специального уборочного инвентаря (тележек, МОПов, салфеток) расход средства рекомендуется учитывать, согласно рекомендациям производителей уборочного оборудования.

3.4. Акриловые ванны, раковины и т.д. после проведения лечебных и гигиенических процедур, с целью удаления пятен и налетов жира, масла, химических загрязнений и белковых отложений, моют мягкой губкой или ветошью с 0,25% раствором средства, затем ополаскивают и при необходимости проводят дезинфекцию оборудования по режимам соответствующей инфекции.

3.5. Мелкие игрушки полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства, препятствуя их всплытию; крупные – протирают ветошью, смоченной в растворе или орошают рабочим раствором средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

Внимание! Для очистки и мытья различных поверхностей от комплексных загрязнений разного характера нанести  на обрабатываемую поверхность с помощью щетки, губки, салфетки, в зависимости от степени загрязнения,  рабочий  раствор средства в концентрации 0,25%-1,0%, при необходимости собрать грязный раствор, промыть чистой водой и протереть насухо.

3.6. Посуду лабораторную и столовую (освобожденную от остатков пищи) полностью погружают в рабочий раствор средства из расчета 2 л на 1 комплект. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой с помощью щетки или губки.

Молочную посуду для детского питания для мытья (обезжиривания) погружают с ее  полным заполнением  в 0,25% рабочий раствор средства «Миродез специаль»; для совмещения дезинфекции по бактериальному режиму с мытьем (обезжириванием) погружают   в 0,5%  рабочий раствор  средства с экспозицией 120 мин. или в 1,0% рабочий раствор  средства с экспозицией 60 мин.,  с последующей обработкой в соответствии с нормативными документами.

3.7. Обработка посуды проводится, согласно СанПиН  2.1.3.2630 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»,  в следующей последовательности:

- механическое удаление пищи и мытье (обезжиривание) в первой мойке со средством «Миродез специаль» в концентрации рабочего раствора не менее 0,25%;

- ополаскивание горячей водой - во второй мойке и  просушивание посуды на специальных полках или решетках;

Щетки для мытья посуды и ветошь для протирки столов после окончания работы промывают в рабочем растворе средства «Миродез специаль» с целью обезжиривания и  дезинфекции, просушивают и хранят в специально выделенном месте.

3.8. Белье последовательно вещь за вещью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 4 л/кг сухого белья. По окончании дезинфекции белье стирают и прополаскивают.

3.9. Генеральные уборки в ЛПО и детских учреждениях проводятся согласно СанПиН  2.1.3.2630 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и в соответствии с рекомендованными режимами в табл.3..

При проведении генеральной уборки дезинфицирующий раствор наносят на стены путем орошения или их протирания на высоту не менее двух метров, окна, подоконники, двери, мебель и оборудование. По окончании времени обеззараживания (персонал должен провести смену спецодежды) все поверхности отмывают чистыми тканевыми салфетками, смоченными водопроводной (питьевой) водой, а затем проводят обеззараживание воздуха в помещении.

3.10. Для регулярной влажной уборки структурных  отделений ЛПО рекомендуется применять  0,25% рабочий раствор средства «Миродез специаль».

При проведении мытья и дезинфекции полов с помощью поломоечных машин 0,25% рабочий раствор средства «Миродез специаль» налить в емкость для воды и провести уборку, согласно режимам по эксплуатации машины.

3.11. Использованный уборочный инвентарь обеззараживают в растворе дезинфицирующего средства, затем прополаскивают в воде и сушат.

Таблица 2.

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

«Миродез специаль» при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии

| Объект обеззараживания |  | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззара-живания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, санитарный транспорт, автотранспорт для перевозки продуктов |  | 0,5 1,0 | 120 60 | Протирание или орошение |
| Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочие напольные покрытия, обивочные ткани, мягкая мебель |  | 1,0 2,0 | 120 60 | Протирание, обработка с помощью щетки |
| Санитарно-техническое оборудование |  | 0,5 1,0 | 120 60 | Протирание или орошение |
| Предметы ухода за больными |  | 0,5 1,0 | 120 60 | Погружение или протирание |
| Уборочный материал, инвентарь |  | 0,5 1,0 | 120 60 | Погружение, протирание, замачивание |
| Игрушки |  | 0,5 1,0 | 120 60 | Погружение, протирание, орошение |
| Посуда | без остатков пищи | 0,5 1,0 | 120 60 | Погружение |
|  | с остатками пищи | 3,0 | 60 | Погружение |
| Белье | незагрязненное | 0,5 | 60 | Замачивание |
|  | загрязненное | 0,5 1,0 | 120 60 |  |

Таблица 3.

Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок растворами средства «Миродез специаль» по бактериальному режиму

| Профиль учреждения | Концентрация раствора по препарату, % | Время обез-заражива-ния, мин | Способ обез-зараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические отделения и кабинеты ЛПО (палатных отделениях, врачебных кабинетах, административно-хозяйственных помещениях, отделениях и кабинетах физиотерапии и функциональной диагностики и других). | 0,5 1,0 | 120 60 | Протирание, орошение |
| Детские учреждения | 0,5 1,0 | 120 60 | Протирание |

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1. При приготовлении рабочих растворов необходимо избегать попадания средства на кожу и в глаза.

5.2. Работу со средством проводить в резиновых перчатках.

5.3. Обработку возможно проводить в присутствии людей без средств защиты органов дыхания.

5.4. Емкости с раствором средства должны быть плотно закрыты. При проведении работ со средством следует строго соблюдать правила личной гигиены. После работы вымыть лицо и руки с мылом.

5.5.  Хранить  средство  следует в  местах,  недоступных детям,  отдельно  от пищевых продуктов и лекарственных веществ.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

6.1. Средство «Миродез специаль» малоопасно, но при неосторожном приготовлении его растворов при несоблюдении мер предосторожности возможны случаи отравления, которые выражаются в явлениях раздражения глаз (слезотечение, резь в глазах) и кожных покровов (гиперемия, отечность).

6.2. При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной водой в течение 10-15 мин. или 2% раствором соды, затем закапать сульфацил натрия в виде 30% раствора. При необходимости обратиться к врачу.

6.3. При попадании средства на кожу вымыть ее большим количеством воды;

6.4. При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды и. 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

7.1. Контролируемые показатели и нормы.

Согласно требованиям, предъявляемым разработчиком, средство «Миродез специаль» контролируется по следующим показателям качества (таблица 1): внешний вид, цвет, запах, плотность при 20оС, г/см3; показатель концентрации водородных ионов (рН); массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, %.

Таблица 4.

Показатели качества дезинфицирующего средства «Миродез специаль»

| п/п | Наименование показателя | Нормы | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид, цвет | Прозрачная жидкость от бесцветной до светло-желтого цвета, допускается легкая опалесценция | По п.7.1.1. |
| 2. | Запах | Слабый запах отдушки | По п.7.1.1. |
| 3. | Плотность при 20°С, г/см3 | 1,02 ± 0,02 | По п.7.1.2. |
| 4. | Показатель активности водородных ионов (рН), 1% раствор | 5,25 ± 1,0 | По п.7.1.3. |
| 6. | Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, % | 5,0 ± 1,0 | По п.7.1.4. |

7.1.1. Определение внешнего вида и запаха.

Внешний вид определяют визуально при (20±2)°С, просмотром пробы в количестве около 20-30мл в стакане В-1(2)-50 по ГОСТ 25336 на фоне листа белой бумаги в проходящем или отраженном свете или свете электрической лампы.

Запах определяют органолептическим методом при температуре (20±2)°С.

7.1.2. Определение плотности средства.

Производят по ГОСТ 18895.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности» при температуре (20±2)°С.

7.1.3. Определение показателя активности водородных ионов (рН).

Показатель концентрации водородных ионов определяют потенциометрическим методом в соответствии с ГФ XI изд., выпуск 1,с.113.

7.1.4. Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида

7.1.4.1. Оборудование, реактивы и растворы

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-2001 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ  1770-74.

Колба   Кн-1-50- по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 29227-91.

Цилиндры  1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74.

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества  не  менее 99%

производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации.

Растворяют 0,179 г реактива в 100 см3 воды, получают 0,005 н. раствор цетилпиридиний хлорида (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3).

Индикатор эозин-метиленовый синий (по Май-Грюнвальду), ч., ТУ МЗ 34-51.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Карбонатно-сульфатный буферный раствор с рН 11 готовят растворением 100 г сульфата натрия ГОСТ 4166, хч., и 10 г карбоната натрия ГОСТ 83-79, х.ч., в 1 дм3 воды.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

7.1.4.2. Подготовка к анализу

7.1.4.2.1. Приготовление 0,005 н. водного раствора додецилсульфата натрия:

0,150 г додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки.

7.1.4.2.2. Приготовление сухой индикаторной смеси:

Индикатор эозин-метиленовый синий смешивают с хлоридом калия ГОСТ 4234 в соотно-шении 1:100 и тщательно растирают в фарфоровой ступке. Хранят сухую индикаторную смесь в бюксе с притертой крышкой в течение года.

7.1.4.2.3. Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия.

Поправочный коэффициент определяют двухфазным титрованием раствора цетилпири-диний хлорида 0,005 н. раствором додецилсульфата натрия.

В мерную колбу вместимостью 50 см3 приливают 10 см3 раствора цетилпиридиний хлорида, приливают 10 см3 хлороформа, вносят 30-50 мг сухой индикаторной смеси и приливают 5 см3 буферного раствора. Закрывают колбу пробкой и встряхивают раствор. Титруют раствор цетилпиридиний хлорида раствором додецилсульфата натрия. После добавления очередной порции титранта раствор в колбе встряхивают.  Титрование прекращают в момент перехода розовой окраски слоя хлороформа  в синюю. Рассчитывают значение поправочного коэффициента К раствора додецилсульфата натрия:

К =  Vцп / Vдс

где Vцп – объем 0,005 н. раствора цетилпиридиний хлорида (10 см3),

Vдс – объем 0,005 н. раствора додецилсульфата натрия, пошедший на титрование, см3.

7.1.4.3. Выполнение анализа.

Навеску средства «Миродез специаль» от 5,0 до 5,5 г, взятую с точностью до 0,0002 г, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу или в цилиндр с притертой пробкой вносят 10 см3 полученного раст-вора, прибавляют 10 см3 хлороформа, 30-50 мг сухой индикаторной смеси и приливают 5 см3 буферного раствора. Полученную двухфазную систему титруют раствором додецил-сульфата натрия. При каждом добавлении порции титранта раствор в колбе встряхивают. Титрование прекращают в момент перехода розовой окраски слоя хлороформа  в синюю.

7.1.4.4. Обработка результатов измерений.

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида (Х) в процентах вычисляют по формуле:

0,00177 • V • K • V1

X = --------------------------------- •100 ,

m • V2

где 0,00177 - масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С(С12Н25SO4Nа) = 0,005 моль/дм3 (0,005 н.),  г;

V - объем раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С(С12Н25SO4Na) = 0,005 моль/дм3 (0,005 н.), пошедший на титрование, см3;

К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С(С12Н25SO4Na) = 0,005 моль/дм3 (0,005 н.);

V1 - объем, в котором растворена навеска средства «Миродез специаль» (100 см3);

V2 - аликвотная часть анализируемого раствора, отобранная для титрования (10 см3);

m   -  масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое трех определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное  0,3%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа  ±6,0%  при доверительной вероятности 0,95.

7.2. Контроль рабочих растворов с помощью индикаторных полосок.

В мензурку или стакан наливают 100 мл хорошо перемешанного (избегать вспенивания) рабочего раствора дезинфицирующего средства комнатной температуры. Индикаторную полоску «Миродез специаль» (далее полоска) погружают на 1 с в раствор*. Полоску извлекают из раствора и быстро удаляют избыток жидкости, проводя ребром полоски о край стакана. Полоску кладут на белую фильтровальную бумагу, бумажную или марлевую салфетку индикаторной зоной вверх и выдерживают I минуту (по секундомеру или часам с секундной стрелкой). Затем в течение 30 секунд сопоставляют цвет зоны полоски с цветовой шкалой элемента сравнения**.

Примечания:

* - Необходимо соблюдать указанное время выдержки индикаторных полосок в растворе и на фильтровальной бумаге.

** - Сопоставление цвета индикаторной полоски с цветовой шкалой элемента сравнения следует проводить в условиях нормальной освещенности рабочего места при естественном (рассеянном солнечном свете) или искусственном освещении. Появление на индикаторных полосках ореолов, не изображенных на элементе сравнения, считать несущественным.

8. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

8.1.	Транспортирование  средства  осуществляют  в  оригинальных  упаковках производителя любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки  грузов, действующими на данном виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

8.2.	Средство следует хранить в невскрытой упаковке производителя в темном месте при температуре от - 20°С до +30°С.